| 設備名稱 | 數量 | 用途說明 | 科別 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多頻道圖形顯示精靈 (含Logger Pro中文數據分析軟體)(Vernier) | 2 | 1. 320 x 240 像素LCD彩色觸控顯示螢幕。 2. 可連結6個(含)以上感測器。 3. 內建溫度感測器、麥克風、聲音感測器錄音功能。 4. 內建函數產生器，左右聲道可輸出聲音至喇叭及耳機。 5. 內建化學元素週期表與答錄機錄音功能。 6. 最大取樣速率：100,000 Hz。 7. 內建40 MB(含)以上記憶體及可擴展性的SD/MMC插件槽。 8. 可透過USB2.0連結印表機及電腦。 | 物理 |  |
| 超聲波產生器 (Vernier) | 1 | 1. 用於聲音和樂器的波形顯示及研究，也可作為聲波與聲速之實驗運用。 2. 可與多頻道圖形顯示精靈連接。 | 物理 |  |
| 紅外線光譜儀 (Vernier) | 1 | 1. 可測量從可見光到近紅外線的全波長光譜，包含吸光度、透光度及光強度。 2. 可定量測量許多化合物的螢光光譜，如葉綠素、螢光素及綠色螢光蛋白等。 3. 可連接多頻道圖形顯示精靈使用。 | 物理 化學 |  |
| 遠紅外線溫度計 (Vernier) | 2 | 1. 利用紅外線測量物體溫度，不需接觸物體。 2. 可連接多頻道圖形顯示精靈使用。 | 物理 化學 |  |
| 熱電偶感應器 (Vernier) | 1 | 1. 可在本生燈內研究火燄不同位置的溫度、測量乾冰或液態空氣的溫度或測定固體的熔點。 2. 可與多頻道圖形顯示精靈連接使用。 | 物理 |  |
| 旋轉感應器 (Vernier) | 1 | 1. 可以簡單且精確地測量角位置、角速度及角加速度。 2. 可連接多頻道圖形顯示精靈使用。 | 物理 |  |
| 壓力感應器 (Vernier) | 1 | 1. 可用於研究摩擦力、簡諧運動、碰撞及向心力 2. 可連接多頻道圖形顯示精靈使用。 | 物理 |  |
| 磁場感應器 (Vernier) | 1 | 1. 可用於研究永久磁鐵、線圈及電氣設備周圍的磁場，並可量測垂直或水平於磁場感應器之軸的磁場。 2. 可連接多頻道圖形顯示精靈使用。 | 物理 |  |
| 克魯克斯管 (陰極射線管) | 3 | 1. 陰極射線為在真空管中可以觀察到的電子流。陰極被加熱後，其釋放出來的電子會像射線一樣飛往陽極。假如陽極後面的玻璃片覆有磷光物質的話，它會發光。 2. 含感應線圈。 | 化學 |  |
| 恆溫控制爐 | 1 | 可恆溫控制用於高溫實驗。 | 物理 化學 |  |
| 倒立顯微鏡含影像處理系統 | 1 | 優異的光學系統結合創新的機械結構；提供了高亮 度、高清晰度和高對比度的顯微影像。 | 物理 生物 |  |
| 電熱包攪拌器 | 1 | 1. 圓形包覆式鋁製硬殼加熱包，可使加熱物受熱均勻，可以調整控制溫度。 2. 附攪拌器，可控制攪拌速度。 | 物理 化學 |  |
| 電流電壓測試儀 | 1 | 1. 可測量充電式電池、鹼性電池及鉛酸電池。 2. 可測量使用中之電池，不需將電池移開。 3. 同時測量電池之內電阻電壓，電流。 4. 可與電腦連接使用。 | 物理 |  |
| 多段式可調控溫度程式控制器 | 1 | 1. 升溫方式：八段升降溫程序。 2. 可與電腦連結。 | 物理 |  |
| 加熱系統套組 | 1 | 有K-type熱電偶(加熱棒)、加熱帶及不鏽鋼工作平台等物件，用於實驗加熱使用。 | 物理 |  |
| 雙筒式光學顯微鏡 | 2 | 提供優越的圖像平坦性，採用與OLYMPUS高階顯微鏡相同的UIS2光學系統，能夠提供高對比度的清晰圖像，清晰範圍直達視野邊緣，6V20W高亮度鹵素燈源，能提供清晰、穩定的照明。其內置式非球面聚光透鏡，可以使圖像在整個視野內獲得明亮、均勻的照明。 | 生物 |  |
| 電導度計 | 1 | 1. 可測量溶液電導度。 2. 可與電腦連結。 | 物理 |  |
| 8點溫度計/記錄器 | 1 | 1. 每秒同時測量與記錄8點溫度 (℃/℉)，適用於溫度分佈及溫度上升下降的研究。 2. 能與其他儀表(如噪音計、濕度計、電流轉換器等)的類比輸出做結合。 3. 可與電腦連結。 | 物理 |  |
| 多頻道圖形顯示精靈 (PASCO) | 1 | 1. 320 x 240 像素LCD顯示螢幕。 2. 可連結8個感測器。 3. 內建揚聲器，可供兩組不同頻率聲音輸出。 4. 內建10MB記憶體。 5. 可透過USB2.0連結印表機及電腦。 | 物理 |  |
| 光感應器 (PASCO) | 1 | 1. 可用來測量光強度。 2. 可與多頻道圖形顯示精靈連接。 | 物理 |  |
| 紅外線感應器 (PASCO) | 1 | 1. 可用來測量波長從580到40000 nm的紅外線。 2. 可與多頻道圖形顯示精靈連接。 | 物理 化學 |  |
| K Type溫度感應器 (PASCO) | 1 | 1. 可測量從-200到1000℃的溫度。 2. 可與多頻道圖形顯示精靈連接。 | 物理 化學 |  |
| 電導度感應器 (PASCO) | 1 | 1. 可測量從0-100,000 µS/cm的電導度。 2. 可與多頻道圖形顯示精靈連接。 | 物理 |  |
| 運動感應器 (PASCO) | 1 | 1. 利用超音波測量各種運動。 2. 可與多頻道圖形顯示精靈連接。 | 物理 |  |
| 3軸加速度高度計感應器(PASCO) | 1 | 1. 可以測量加速度大小和方向的變化以及海拔的高度。 2. 可與多頻道圖形顯示精靈連接。 | 物理 |  |
| 電荷感應器 (PASCO) | 1 | 1. 可用來測量電荷和電壓。 2. 可與多頻道圖形顯示精靈連接。 | 物理 |  |
| 磁場感應器 (PASCO) | 1 | 1. 可用來測量磁場強度。 2. 可與多頻道圖形顯示精靈連接。 | 物理 |  |
| 溶氧感應器 (PASCO) | 1 | 1. 可用來測量液體溶氧量。 2. 可與多頻道圖形顯示精靈連接。 | 生物 化學 |  |
| 氧氣感應器 (PASCO) | 1 | 1. 可用來測量大氣或是密閉容器的氧氣濃度。 2. 可與多頻道圖形顯示精靈連接。 | 生物 化學 |  |
| 二氧化碳感應器 (PASCO) | 1 | 1. 可用來測量二氧化碳濃度。 2. 可與多頻道圖形顯示精靈連接。 | 生物 化學 |  |
| 桌上型快速滅菌鍋 | 1 | 滅菌速度快且使用方便之高壓蒸氣滅菌鍋 | 生物 |  |
| 植物生長箱 | 1 | 可控制溫度、溼度及照光的植物生長設備 | 生物 |  |
| 無菌操作臺 | 1 | 可創造一個無菌環境，以供實驗使用 | 生物 |  |