設備名稱	數量	用途說明	科別	備註
多頻道圖形顯示精靈 (含Logger Pro中文數據分析軟體)(Vernier)	2	1. 320 x 240 像素LCD彩色觸控顯示螢幕。 / 2. 可連結6個(含)以上感測器。 / 3. 內建溫度感測器、麥克風、聲音感測器錄音功能。 / 4. 內建函數產生器，左右聲道可輸出聲音至喇叭及耳機。 / 5. 內建化學元素週期表與答錄機錄音功能。 / 6. 最大取樣速率：100,000 Hz。 / 7. 內建40 MB(含)以上記憶體及可擴展性的SD/MMC插件槽。 / 8. 可透過USB2.0連結印表機及電腦。	物理
超聲波產生器 / (Vernier)	1	1. 用於聲音和樂器的波形顯示及研究，也可作為聲波與聲速之實驗運用。 / 2. 可與多頻道圖形顯示精靈連接。	物理
紅外線光譜儀 / (Vernier)	1	1. 可測量從可見光到近紅外線的全波長光譜，包含吸光度、透光度及光強度。 / 2. 可定量測量許多化合物的螢光光譜，如葉綠素、螢光素及綠色螢光蛋白等。 / 3. 可連接多頻道圖形顯示精靈使用。	物理 / 化學
遠紅外線溫度計 / (Vernier)	2	1. 利用紅外線測量物體溫度，不需接觸物體。 / 2. 可連接多頻道圖形顯示精靈使用。	物理 / 化學
熱電偶感應器 / (Vernier)	1	1. 可在本生燈內研究火燄不同位置的溫度、測量乾冰或液態空氣的溫度或測定固體的熔點。 / 2. 可與多頻道圖形顯示精靈連接使用。	物理
旋轉感應器 / (Vernier)	1	1. 可以簡單且精確地測量角位置、角速度及角加速度。 2. 可連接多頻道圖形顯示精靈使用。	物理
壓力感應器 / (Vernier)	1	1. 可用於研究摩擦力、簡諧運動、碰撞及向心力 / 2. 可連接多頻道圖形顯示精靈使用。	物理
磁場感應器 / (Vernier)	1	1. 可用於研究永久磁鐵、線圈及電氣設備周圍的磁場，並可量測垂直或水平於磁場感應器之軸的磁場。 / 2. 可連接多頻道圖形顯示精靈使用。	物理
克魯克斯管 / (陰極射線管)	3	1. 陰極射線為在真空管中可以觀察到的電子流。陰極被加熱後，其釋放出來的電子會像射線一樣飛往陽極。假如陽極後面的玻璃片覆有磷光物質的話，它會發光。 / 2. 含感應線圈。	化學
恆溫控制爐	1	可恆溫控制用於高溫實驗。	物理 / 化學
倒立顯微鏡含影像處理系統	1	優異的光學系統結合創新的機械結構；提供了高亮 / 度、高清晰度和高對比度的顯微影像。	物理 / 生物
電熱包攪拌器	1	1. 圓形包覆式鋁製硬殼加熱包，可使加熱物受熱均勻，可以調整控制溫度。 2. 附攪拌器，可控制攪拌速度。	物理 / 化學
電流電壓測試儀	1	1. 可測量充電式電池、鹼性電池及鉛酸電池。 2. 可測量使用中之電池，不需將電池移開。 / 3. 同時測量電池之內電阻電壓，電流。 / 4. 可與電腦連接使用。	物理
多段式可調控溫度程式控制器	1	1. 升溫方式：八段升降溫程序。 / 2. 可與電腦連結。	物理
加熱系統套組	1	有K-type熱電偶(加熱棒)、加熱帶及不鏽鋼工作平台等物件，用於實驗加熱使用。	物理
雙筒式光學顯微鏡	2	提供優越的圖像平坦性，採用與OLYMPUS高階顯微鏡相同的UIS2光學系統，能夠提供高對比度的清晰圖像，清晰範圍直達視野邊緣，6V20W高亮度鹵素燈源，能提供清晰、穩定的照明。其內置式非球面聚光透鏡，可以使圖像在整個視野內獲得明亮、均勻的照明。	生物
電導度計	1	1. 可測量溶液電導度。 / 2. 可與電腦連結。	物理
8點溫度計/記錄器	1	1. 每秒同時測量與記錄8點溫度 (℃/℉)，適用於溫度分佈及溫度上升下降的研究。 / 2. 能與其他儀表(如噪音計、濕度計、電流轉換器等)的類比輸出做結合。 / 3. 可與電腦連結。	物理
多頻道圖形顯示精靈 / (PASCO)	1	1. 320 x 240 像素LCD顯示螢幕。 / 2. 可連結8個感測器。 / 3. 內建揚聲器，可供兩組不同頻率聲音輸出。 / 4. 內建10MB記憶體。 / 5. 可透過USB2.0連結印表機及電腦。	物理
光感應器 / (PASCO)	1	1. 可用來測量光強度。 / 2. 可與多頻道圖形顯示精靈連接。	物理
紅外線感應器 / (PASCO)	1	1. 可用來測量波長從580到40000 nm的紅外線。 / 2. 可與多頻道圖形顯示精靈連接。	物理 / 化學
K Type溫度感應器 / (PASCO)	1	1. 可測量從-200到1000℃的溫度。 / 2. 可與多頻道圖形顯示精靈連接。	物理 / 化學
電導度感應器 / (PASCO)	1	1. 可測量從0-100,000 µS/cm的電導度。 / 2. 可與多頻道圖形顯示精靈連接。	物理
運動感應器 / (PASCO)	1	1. 利用超音波測量各種運動。 / 2. 可與多頻道圖形顯示精靈連接。	物理
3軸加速度高度計感應器(PASCO)	1	1. 可以測量加速度大小和方向的變化以及海拔的高度。 / 2. 可與多頻道圖形顯示精靈連接。	物理
電荷感應器 / (PASCO)	1	1. 可用來測量電荷和電壓。 / 2. 可與多頻道圖形顯示精靈連接。	物理
磁場感應器 / (PASCO)	1	1. 可用來測量磁場強度。 / 2. 可與多頻道圖形顯示精靈連接。	物理
溶氧感應器 / (PASCO)	1	1. 可用來測量液體溶氧量。 / 2. 可與多頻道圖形顯示精靈連接。	生物 / 化學
氧氣感應器 / (PASCO)	1	1. 可用來測量大氣或是密閉容器的氧氣濃度。 / 2. 可與多頻道圖形顯示精靈連接。	生物 / 化學
二氧化碳感應器 / (PASCO)	1	1. 可用來測量二氧化碳濃度。 / 2. 可與多頻道圖形顯示精靈連接。	生物 / 化學
桌上型快速滅菌鍋	1	滅菌速度快且使用方便之高壓蒸氣滅菌鍋	生物
植物生長箱	1	可控制溫度、溼度及照光的植物生長設備	生物
無菌操作臺	1	可創造一個無菌環境，以供實驗使用	生物